- ПАСПОРТ  УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- технологическое присоединение на  временное технологическое присоединение передвижного  энергопринимающего устройства  с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, по одному источнику энергоснабжения (3 категория надежности электроснабжения) до 35 кВ, на период не более 12 месяцев

- Круг заявителей: физическое или юридическое лицо, подающее  заявку на  временное технологическое присоединение передвижного  энергопринимающего устройства  с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, по одному источнику энергоснабжения (3 категория надежности электроснабжения) до 35 кВ, на период не более 12 месяцев.

- Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата устанавливается постановлением регионального тарифного органа.

- Условие оказания услуги (процесса):1.Подача заявки в объеме, установленным законодательством. 2.Заключение договора об осуществлении временного технологического присоединения 3. Исполнение условий, установленных заключенным договором об осуществлении временного технологического присоединения, в том числе самостоятельное возведение объектов электросетевого хозяйства  до  существующих объектов электрохозяйства сетевой организации. 4. Отсоединение энергопринимающих устройств заявителя.

- Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств  заявителя с подачей напряжения и выдачей  акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон; отсоединение и выдача  акта об отсоединении энергопринимающих устройств.

Общий срок оказания услуги (процесса) если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок);

- Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| - № | - Этап | - Содержание/Условия этапа | - Форма предоставления | - Срок исполнения | - Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Подача заявки на технологическое присоединение | Для заключения договора Заявитель направляет заявку в сетевую организацию. | Заявителем: В бумажном виде или в электронном виде через сайт сетевой организации | - - | - п.7(а), 8 «Правил ТП…» |
| - 1.1 | - - | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация уведомляет об этом заявителя | Сетевой организацией: В бумажном виде | - В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | - п.15 «Правил ТП…» |
| - 2. | Заключение договора |  | В бумажном виде |  | п.7(б) «Правил ТП…» |
| - 2.1. | - | Подготовка, направление (выдача)* сетевой организацией проекта договора об осуществлении временного технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах для подписания договора заявителем. *Заявитель имеет возможность получить проект договора в сетевой организации | - | - 10 дней со дня получения заявки; - При отсутствии сведений (документов): - 30 дней с даты получения недостающих сведений. | - п.15 «Правил ТП…» |
| - 2.2. | - | - Подписание договора заявителем. - Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет (представляет в сетевую организацию) 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор * - * приложение для юр. лиц | - | - 30 дней со дня получения заявителем проекта договора - В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется. | - п.15 «Правил ТП…» |
| - 2.3. | - | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | - | - не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | - п.15(1) «Правил ТП…» |
| - 3 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором |  |  |  | п.7(в) «Правил ТП…» |
| - 3.1. | - | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. | - В бумажном виде |  | п.18(б) «Правил ТП…» |
| - 3.2. | . - | Заявитель с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию, разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. | В бумажном виде | Согласование в течение 10 дней со дня получения сетевой организацией проектной документации от заявителя | п.18(в), 18(5) «Правил ТП…» |
| - 3.3. | - | - Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору. - Заявитель самостоятельно обеспечивает проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевых хозяйства от объектов сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. | - | - | п.18(г) «Правил ТП…» |
| - 3.4 | - | Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;* в)нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).* *не предоставляется, если эл.хозяйство заявителя включает только: вводное устройство до 1000 В, осветительные установки, переносное эл. оборудование и энергопринимающие устройства - не выше 380 В. | В бумажном виде | - | п..85, 86 «Правил ТП…» |
| - 4. | Проверка выполнения технических условий |  |  | - В течение 10 дней со дня получения уведомления о выполнении и документов от заявителя. | - п.18(д), 82-91 «Правил ТП…» |
| - 4.1. | - | - 1.Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах. - 2.Проведение осмотра энергопринимающих устройств заявителя. | - - |  | п.18 (д), 92-102 «Правил ТП…» |
| - 4.2. | - | - Заявителю выдается - Акт осмотра; - Акт о выполнении технических условий. - В случае выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих устройств акт выполнения технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений. | - В бумажном виде | - В день осмотра (при отсутствии замечаний) | п.88, п.89 «Правил ТП …» |
| - 4.3. | - | - Уведомление от заявителя об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | - В бумажном виде |  | п.89 « Правил ТП…» |
| - 4.4. | - | - Повторный осмотр сетевой организацией. |  | - В течение 3 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний. | п.89 « Правил ТП…» |
| - 4.5. | - | Прием в эксплуатацию прибора учета. - Приглашение сетевой организацией представителя энергосбыта для участия в процедуре допуска в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. - Передача заявителю акта допуска в эксплуатацию приборов учета. | - В бумажном виде | - В день проведения проверки | - Раздел Х «Основных положений функционирования розничных рынков…» |
| - 5. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  |  | В установленный договором срок. |  |
| - 5.1 | - | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | - Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения проверки выполнения технических условий. | п.7(г1), 7(г2), 18(ж) «Правил ТП…» |
| - 5.2. | - | Выдача сетевой организацией Актов для подписания заявителем: Акт об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон; Акт оказания услуг. | - В бумажном виде |  | п.7 (д),п.19 «Правил ТП…» |
| - 5.3. | - | Направление Сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | - В электронном или бумажном виде. | - В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | п.19(1) «Правил ТП…» |
| - 6. | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей |  |  | В установленный договором срок. |  |
| - 6.1. | - | Сетевая организация, письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации | - В бумажном виде | Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | п.56 «Правил ТП…» |
| - 6.2. | - | Выдача Сетевой организацией Акта об отсоединении энергопринимающих устройств заявителю и направление Акта в энергосбытовую организацию | - В бумажном виде | В течение 5 рабочих дней | п.56 «Правил ТП…» |

Контактная информация для направления обращений:

Официальный сайт: оао-югэс.рф Факс:	8-4932-48-22-14

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.

- Основные положений функционирования розничных рынков электрической энергии»,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442.